吊車/吊裝口管理辦法

（一）目的

為維護園區交通、人車安全及公共設施，需預先至管理單提出書面申請，以利安排管制工作。

（二）吊車進場規定

吊車進入園區時應先支會保安人員，吊車上應隨身攜帶

  - 枕木

  - 交通錐

  - 警示帶

  - 安全帽

  - 安全吊帶指揮棒

（三）吊車作業須知

- 吊車進入園區施工時，應於進場前三日向管理單位提出吊車進場施工申請並繳交保證金新台幣參萬元正。

- 申請核准後，需會同管理單位人員勘查地形地物及吊車擺放位置 (需提出書面說明)。

- 吊車施工時若遭住戶抗議，應無條件停止施工，並提出改善辦法。

- 吊車施工時，絕不能妨礙園區住戶車輛通行及人員安全。

- 申請單位施工後應做好場地整理及回復。

- 施工完畢時，若造成地上建築物損壞時，應無條件拆除及回復並負完全賠償之責任。

- 吊車進場時，須具備吊車合格證照、操作人員證照、吊掛人員證照2張、合計4張(驗正本繳交影本備查)。

- 申請吊裝口施工時，需附公安執照。

台元科技園區吊車/吊裝口施工作業申請表

| 申請單位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 負 責 人 |  | 連絡電話 |  |
| 施工時間 |  | 施工地點 |  |
| 施工原因 |  |  |  |
| 吊裝口使用 | □不使用 □使用，地點： 號 樓 側 |  |  |
| 吊車施工位址簡圖 |  |  |  |
| 說明： - 申請單位同意依「台元科技園區吊車/吊裝口管理辦法」執行作業。 - 作業時本申請表影本應擺放於車前擋風玻璃處。 |  |  |  |
| 管理單位核准 |  | 申請單位公司章 |  |